SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.

LAPORAN UJIAN TEKANAN DAN KEBOCORAN UNTUK PAIP RETIKULASI LUARAN

PROJEK						:								_

_

NO. FAIL SAINS					: 								_

PEMAJU						: 								_

PERUNDING & NO. PENDAFTARAN SPAN		: 								_

KONTRAKTOR & NO. PERMIT SPAN KELAS C	: 								_

JENIS PAIP RETIKULASI				: 								_

DIA. (mm) DAN PJG. PAIP (m)			: 			mm				m

NO. RESIT BAYARAN				: 								_

TARIKH UJIAN					: 								_

| JENIS PAIP | UJIAN TEKANAN (10 MINIT) | UJIAN KEBOCORAN (24 JAM) |
| --- | --- | --- |
| HDPE (PN 12.5) / ABS / mPVC | 12 BAR | 8 BAR |
| MILD STEEL CEMENT LINED (M.S.C.L.) | 15 BAR | 12 BAR |
| DUCTILE IRON | 15 BAR | 12 BAR |

UJIAN TEKANAN

TEKANAN DIKENAKAN		: 				 BAR

SELEPAS 10 MINIT		: 				 BAR

KEPUTUSAN			:		             LULUS					GAGAL

UJIAN KEBOCORAN

TEKANAN DIKENAKAN		: 				 BAR

SELEPAS 24 JAM			: 				 BAR

0.34 liter x dia.(mm) x pjg.(m) x masa ujian (jam) x tekanan (bar)

10 x 1000 x 24 jam x 1 bar

KEBOCORAN DIBENARKAN	:

PERKIRAAN			:

MAKE-UP TANK			:				 LITER

KEPUTUSAN			:		             LULUS					GAGAL

DIUJI OLEH :

_

(KONTRAKTOR)

NAMA :

JAWATAN :

COP RASMI :

DISAHKAN OLEH :

_

(PERUNDING)

NAMA :

JAWATAN :

COP RASMI :

DISAKSIKAN OLEH :

_

(WAKIL SAINS)

NAMA :

JAWATAN :

COP RASMI :

DISEMAK OLEH :

_

(PENGURUS SAINS)

NAMA :

JAWATAN :

COP RASMI :